Guia d'utilització del generador solar:
Grup local de Som Energia Terrassa

llegir atentament

Que busquem amb el generador solar:

Si Busques una energia lo mes independent possible de la xarxa elèctrica, no contaminant creada sense combustibles fòssils o nuclear, si vols prescindir de un grup electrogen amb els seu greix, fums, sorolls... aquí tens el Generador solar del grup local de Som Energia Terrassa.

El projecte pretén realitzar un sistema d'alimentació elèctrica autònoma, per a totes les entitats i actes públics, que d'aquesta manera donem el nostre recolzament a un canvi de model energètic .
Busquem facilitar la realització d'actes a l'exterior amb independència de la xarxa elèctrica i que a la vegada siguin un model energètic, fent us d'energies renovables, alta eficiència i baix consum.

 Atenció abans de començar !!!

El generador solar nomes pot fer-se servir si la bateria te energia acumulada, per tant l'energia que disposem es LIMITADA i depèn de dues coses:
- El consum total dels aparells endollats
- La carrega restant de la bateria

Carrega de la bateria:

Si connectem i dirigim el panell fotovoltaic cap al Sol (CONECTOR PANELL FOTOVOLTAIC de color gris) acumulem energia elèctrica (amb les millors condicions) de uns 90W a la BATERIA.

Per carregar la BATERIA necessitem unes 15-20h ben orientat a ple Sol. Per que ens fem una idea, per exhaurir la bateria amb un aparell de consum màxim 500W dona per una hora.

Com hem dit la BATERIA ha d'estar carregada per poder-la fer servir. Podem conèixer l'estat de la carrega de la bateria amb els tres leds indicadors del REGULADOR. Si s'encén la llum vermella o taronja del regulador s'ha de carregar amb el panell fotovoltaic al Sol, fins que estigui encesa la llum verda. Quant el regulador te la llum vermella intermitent, la bateria no es pot descarregar mes i es tallarà el corrent.

Els aparells que endollem mai poden passar de un consum total màxim de 800W, limit del INVERSOR.

Funcionament del generador solar:

Primer hem de veure si la BATERIA te càrrega, si es així, es pot connectar la bateria al INVERSOR amb el CONECTOR DE CONTINUA de color vermell. Si no llegir: Carrega de la bateria.

Després hem de pujar el INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA (ICP) i el DIFERENCIAL si cal. Amb aquest moment podem endollar a la TOMA DE CORRENT (color blau) els nostres aparells, amb un consum màxim de 800W !!!

En acabar:
- Desendollar els aparells connectats.
- Abaixar el INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA
- Desendollar el inversor i la bateria
- Desendollar el panell fotovoltaic, si cal.
- Ficar els cables i connectors protegint-los a les caixes. No deixar cap que pengi o sobresurti.

Descripció de l'equip:

 Regulador
 REGULADOR
 INVERSOR
INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA (ICP)
 DIFERENCIAL
TOMA DE CORRENT
CONECTOR DE CONTINUA
CONECTOR PANELL FOTOVOLTAIC
PANELL FOTOVOLTAIC
BATERIA

REGULADOR:
Aparell que controla la carrega i descarrega de la bateria, mitjançant el mòdul fotovoltaic. Si s'encén la llum vermella o taronja del regulador s'ha de carregar amb el panell fotovoltaic al Sol, fins que estigui encesa la llum verda.

INVERSOR:
El regulador permet un consum màxim de potencia fins a 800W de consum.
Es un regulador homologat per alimentar aparells amb tensions de 230v amb totes les característiques de la xarxa elèctrica. La seva tasca es passar de 12v de corrent continu a 230v de corrent altern.

INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA (ICP):
Controla el consum màxim i fa d'interruptor. Situat amb la finestreta de plàstic, al frontal de la caixa.

DIFERENCIAL:
Protecció per derivacions a terra (atenció requereix una posta a terra, no inclosa)
Situat amb la finestreta de plàstic, al frontal de la caixa.

TOMA DE CORRENT (color blau):
Hi ha dues tomes de corrent schuko a sobre i abaix de la caixa del inversor.

CONECTOR DE CONTINUA (color vermell):
Connecta el inversor i la bateria.

CONECTOR PANELL FOTOVOLTAIC (color gris):
connecta la placa fotovoltaica i el regulador.

PANELL FOTOVOLTAIC
Penell de 90W.

BATERIA:
Acumulador d'energia amb capacitat per 105Ah.

FUSIBLE CURTCIRCUIT:
Seguretat curtcircuit per la bateria i circuit de continua.

Recomanacions d'us :
- No utilitzar mai l'aparell en condicions extremes, pluja, vent, pols...
- Emmagatzemar amb lloc frec i sec.
- Si no es fa servir s'ha de carregar al màxim, la bateria, un cop al mes.
- Si només s'està carregant la bateria amb el modul solar, no cal tenir connectats el inversor a la bateria.

En cas d'incidència:

Contactar amb Manel Roman al telefon 647 619 634.